УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Учебного центра

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

____________________ И.М.Колбаскин

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ

ПО ПРОФЕССИИ

«СЛЕСАРЬ  ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»

(код 18494 срок обучения 3 месяца)

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теоретическое обучение |  |
| 1.1. | Основы рыночной экономики и предпринимательства | 8 |
| 1.2. | Материаловедение | 8 |
| 1.3. | Чтение чертежей | 8 |
| 1.4. | Электротехника | 8 |
| 1.5. | Основы метрологии | 4 |
| 1.6. | Основы телемеханики | 10 |
| 1.5. | Специальная технология. | 110 |
| 2 | Производственное обучение | 266 |
|  | Резерв учебного времени | 8 |
|  | Консультации | 8 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 446 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРЕДМЕТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ  ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма | 2 |
| 3 | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии | 4 |
| 4 | Технология слесарно-сборочных работ | 6 |
| 5 | Технология электромонтажных работ | 6 |
| 6 | Устройство контрольно-измерительных приборов, механизмов и аппаратуры автоматики | 14 |
| 7 | Ремонт, сборка, регулировка, испытание, юстировка и сдача контрольно-измерительных приборов, механизмов и аппаратуры автоматики | 28 |
| 8 | Сведения по стандартизации продукции | 2 |
| 9 | Особенности газообразного топлива. Физико-химические свойства природного газа | 2 |
| 10 | Схема газоснабжения промпредприятия. Наружные и внутренние газопроводы. Газорегуляторные пункты. | 6 |
| 11 | Эксплуатация газоиспользующих установок | 16 |
| 12 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности газоиспользующих установок | 16 |
| 13 | Экзамены | 6 |
|  | Итого | 110 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОФЕССИИ

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на предприятии | 8 |
| 3 | Ознакомление с предприятием и его объектами | 4 |
| 4 | Ознакомление с рабочим местом слесаря | 4 |
| 5 | Выполнение общеслесарных работ | 16 |
| 6 | Выполнение слесарно–сборочных работ | 16 |
| 7 | Выполнение электромонтажных работ | 16 |
| 8 | Работа с контрольно-измерительной аппаратурой | 16 |
|  | Освоение работ слесаря по КИПиА | 64 |
| 9 | Самостоятельное выполнение работ слесаря КИПиА | 120 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | ИТОГО | 266 |