Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 154622

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Трубы

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |
| Юридический адрес: | 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10 |
| Почтовый адрес: | 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд 10. |
| Фактический адрес: | 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | http://www.gas-smolensk.ru/ |
| Адрес электронной почты: | gro@gas-smolensk.ru, gattuso13@yandex.ru |
| Телефон: | (4812) 55-63-36 |
| Факс: | (4812)-55-64-71 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Трубы Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 154622 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 2 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 3 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 4 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 5 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 6 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 400 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 7 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 600 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 8 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 9 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 10 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10.0 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 11 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 1 000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 12 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10.0 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 3 000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 13 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 60 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы с дополнительным защитным покрытием; толщина защитного покрытия 1,1-1,7мм, производятся в отрезках по 12м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – желтый или оранжевый. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 14 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 91 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в отрезках по 13 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 15 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 156 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в отрезках по 13 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 16 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 19 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 650 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 20 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 700 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 21 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 22 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 23 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 24 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 25 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 26 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 400 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 27 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 500 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 28 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 1 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 29 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 30 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 600 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 31 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 950 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |
| 32 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D125х7.1 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 13 | Нет | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Трубы производятся производятся в отрезках по 13 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 3 864 368,43 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 3 274 888,50 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «24» апреля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «08» мая 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «08» мая 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «15» мая 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «15» мая 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «24» апреля 2018 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.