УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Учебного центра

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

____________________ И.М.Колбаскин

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ

ПО ПРОФЕССИИ

"СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

(Код 18554 срок обучения 4 месяца)

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теоретическое обучение |  |
| 1.1. | Основы рыночной экономики и предпринимательства | 8 |
| 1.2. | Материаловедение | 8 |
| 1.3. | Чтение чертежей | 8 |
| 1.4. | Электротехника | 8 |
| 1.5. | Специальная технология. | 142 |
| 2 | Производственное обучение | 422 |
|  | Резерв учебного времени | 8 |
|  | Консультации | 8 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 620 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРЕДМЕТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПО ПРОФЕССИИ

"СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма | 2 |
| 3 | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии | 6 |
| 4 | Горючие газы и их физико-химические свойства | 4 |
| 5 | Горение газа и газогорелочные устройства | 4 |
| 6 | Материалы и технические изделия систем газоснабжения | 4 |
| 7 | Основы слесарного дела | 12 |
| 8 | Сведения о сборке и соединении элементов трубопроводов | 4 |
| 9 | Основные требования к прокладке газопроводов и установке газовых приборов в жилых домах и общественных зданиях непроизводственного характера | 8 |
| 10 | Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта газовых плит | 8 |
| 11 | Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта водоподогревателей проточных газовых | 12 |
| 12 | Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта отопительных газовых приборов | 12 |
| 13 | Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта внутренних газопроводов и запорной арматуры | 8 |
| 14 | Газобаллонные установки сжиженного газа | 4 |
| 15 | Устройство и проверка дымоходов от газовых приборов. Вентиляция газифицированных помещений | 4 |
| 16 | Назначение, устройство и техническая эксплуатация газорегуляторных пунктов | 12 |
| 17 | Назначение, устройство и техническая эксплуатация оборудования газорегуляторных пунктов | 16 |
| 18 | Присоединение газопроводов (врезка) к действующим газовым сетям. Пуск газа в газопровод газовое оборудование и приборы | 6 |
| 19 | Обнаружение утечек газа. | 2 |
| 20 | Устройство и правила пользования газоанализаторами | 4 |
| 21 | Требования «Правил безопасности в газовом хозяйстве» при выполнении газоопасных работ, локализации и ликвидации аварий. | 6 |
| 22 | Охрана окружающей среды | 2 |
|  | Итого | 142 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОФЕССИИ

# "СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на предприятии | 8 |
| 3 | Ознакомление с предприятием и его объектами | 4 |
| 4 | Ознакомление с рабочим местом слесаря | 4 |
| 5 | Выполнение общеслесарных работ | 60 |
| 6 | Эксплуатация и ремонт газового оборудования жилых и общественных зданий | 80 |
| 7 | Эксплуатация и ремонт индивидуальных газобаллонных установок | 24 |
| 8 | Эксплуатация техническое обслуживание и ремонт газорегуляторных пунктов | 120 |
| 9 | Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 120 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | ИТОГО | 422 |