УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Учебного центра

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

____________________ И.М.Колбаскин

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ

ПО ПРОФЕССИИ

"СВАРЩИК НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теоретическое обучение |  |
| 1.1. | Специальная технология. | 40 |
| 2 | Производственное обучение | 40 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 88 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРЕДМЕТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая часть. |  |
| 1.1. | Введение. Общие сведения о строительстве полиэтиленовых газопроводов. | 1 |
| 1.2. | Порядок аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. | 1 |
|  | 2. Подготовка к общему экзамену. |  |
| 2.1. | Общие сведения о полимерах и пластмассах. | 1 |
| 2.2. | ## Полиэтилен и его свойства. | 1 |
| 2.3. | Полиэтиленовые трубы. | 1 |
| 2.4. | Сварка пластмасс. | 1 |
| 2.5. | Сварка полиэтиленовых труб. | 1 |
| 2.6. | Оборудование и инструмент для сварки полиэтиленовых труб. | 1 |
| 2.7. | Основные нормативные документы по проектированию и строительству полиэтиленовых газопроводов. | 1 |
| 2.8. | ## Сведения о газах применяемых при сварке газопроводов и средствах их хранения и транспортировки. | 1 |
| 2.9. | ## Опасные факторы и вредные вещества при сварке полиэтиленовых газопроводов. | 1 |
| 2.10. | Общие сведение из электротехники. | 2 |
| 2.11. | ## Дефекты сварных соединений. | 1 |
| 2.12. | ## Контроль качества сварных соединений. | 1 |
|  | 3. Подготовка к специальному экзамену. |  |
| 3.1. | Материалы и изделия, применяемые для строительства полиэтиленовых газопроводов. | 2 |
| 3.2. | Транспортировка и хранение полиэтиленовых труб и соединительных деталей. Организация входного контроля. | 1 |
| 3.3. | Оборудование и инструмент для сварки полиэтиленовых трубопроводов встык и с помощью соединительных деталей с закладными электронагревателями. | 3 |
| 3.4. | Сварка полиэтиленовых газопроводов встык | 4 |
| 3.5. | Сварка полиэтиленовых газопроводов с использованием соединительных деталей с закладными нагревателями | 6 |
| 3.6. | Контроль качества сварных соединений | 3 |
| 3.7. | Технология строительства полиэтиленовых газопроводов. | 2 |
| 3.8. | Испытания и сдача полиэтиленового газопровода в эксплуатацию. | 1 |
| 3.9. | Ввод в эксплуатацию и эксплуатация полиэтиленовых газопроводов. Ремонт полиэтиленовых газопроводов | 3 |
|  | ИТОГО | 40 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОФЕССИИ

«СВАРЩИК НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам работы. | 2 |
| 3 | Практическая работа по включению генератора переменного тока | 2 |
| 4 | Практическая работа по резке трубы резаком, ножовкой, гильотиной, роликовым резаком. | 2 |
| 5 | Практическая работа по зачистке трубы универсальным скраппером, скребком, круглой зачисткой | 2 |
| 6 | Практическая работа по сварке полиэтиленовых труб с помощью соединительных деталей с закладными электронагревателями: муфта, седелка (с помощью различных приспособлений), тройник. | 10 |
| 7 | Практическая работа по сварке полиэтиленовых труб встык. | 10 |
| 8 | Практическая работа с гидравлическим позиционером. | 2 |
| 9 | Практическая работа с ручными и гидравлическими пережимами. | 2 |
| 10 | Восстановление формы трубы после пережима. | 2 |
| 11 | Практическая работа по выявлению повреждений трубы. | 1 |
| 12 | Практическая работа по временному устранению утечки газа на полиэтиленовой трубе | 1 |
| 13 | Практическая работа по врезке в газопровод: тройниковое и седелочное соединение | 3 |
|  | Итого | 40 |